## Лист1
А | В+ | В | С
1. Основные инженерные характеристики
1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный мониторинг, диспетчерская и управление оборудованием инженерных систем и предоставляющая собой гибкую, свободно програмируемую распределнную стстему, соотвествующая концепции "интеллектуального здания"
обязательно | факультативно | факультативно | не применимо
1.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование
Система отопления, система приточно-вытяжной вентиляции, система кондиционирования воздуха, позволяющая регулировать микроклимат в отдельном офисном блоке |  |  | Центральная система отопления, вентиляция
обязательно (до 30 кв.м.) | обязательно (до 70 кв.м.) | факультативно | обязательно
1.3. Возможности системы отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха
Способность системы обеспечивать 24-х часовое охлаждение серверных, поддерживать среднюю температуру в офисах в диапазоне 22-23°С ±1°С, осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3 на 10 м2 арендуемой офисной площади в соответствии с предполагаемой заполняемостью здания
обязательно | факультативно | факультативно | не применимо
1.4. Система пожарной безопастности
Система пожарной безопастности связана со всеми существующими системами в здании (лифт, СКУД и др.)
обязательно | обязательно | обязательно | обязательно
1.5. Лифты
Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок. Время ожидания лифтов в час пик не более 30 сек. | Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок. | Современные лифты для зданий высотой 3 и более этажей | Наличие лифта для зданий высотой 3 и более этажей
обязательно | обязательно | обязательно | обязательно
1.6. Электроснабжение
Два независимых источника электроснабжения с автоматическим преключение (мощность электроснабжения для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 кв.м. полезной площади должна быть не менее 50 Вт или наличие дизельного генератора в качестве источника аварийного электроснабжения. |  | Электроснабжение второй категории ответственности. Но для зданий повышенной этажности - первой категории.
обязательно | факультативно | обязательно | факультативно
1.7. Системы безопастности
Современные системы безопастности и контроля доступа в здание, возможность доступа для арендаторов 24Х7 (система видеонаблюдения для всех входных груп, включая парковку, электронная система контроля доступа, круглосуточная охрана здания) |  | Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания | Охрана здания, контроль доступа
обязательно | обязательно | обязательно | обязательно
2. Конструктивные особенности здания
2.1. Здание изначально спроектировано и построено, как бизнес центр
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо
2.2. Срок эксплутации здания и высота потолка
Не более 5 лет с года постройки или капитальной реконструкции, высота потолка не менее 3 м. | Высота потолка не менее 2.7 м. | Высота потолка не менее 2.7 м. | Высота потолка не менее 2.7 м.
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
2.3. Эффективная планировка этажа, позволяющая сдавать, как открытое пространство, так и небольшие офисы
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
2.4. Обеспечение доступности помещений для маломобильных групп населения
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
2.5. Местоположение
Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которе могут оказывать негативное влияние на его имидж (например: функционирующие и индустриальные объекты, свалки, тюрьмы и прочее)
обязательно | обязательно | факультативно | неприменимо
2.6. Транспортная доступность
Удобный проезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных артерий
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
3. Парковка
3.1. Описание парковки
Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная парковка |  | Организованная парковка
Расчет 1 м/место на 60 кв.м. офисных помещений | Расчет 1 м/место на 100 кв.м. офисных помещений
обязательно | обязательно | обязательно | обязательно
4. Дизайн и отделка
4.1. Отделка площадей общего пользования и фасада
Высокачественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада. | Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада.
обязательно | обязательно | обязательно | факультативно
4.2. Фальшпол
Здание спроектировано с учетом возможности и установки полноценного фальшпола
обязательно | факультативно | не применимо | не применимо
4.3. Санузлы
Наличие на этаже не менее 1 мужского (2 унитаза, 2 писсуара и 2 раковины) и 1 женского санузла (3 унитаза и две раковины)
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
4.4. Площадь
Площадь этажа не менее 500 кв.м.
обязательно | факультативно | не применимо | не применимо
4.5. Общая площадь
Общая площадь не менее
обязательно | факультативно | не применимо | не применимо
5. Право собственности.
5.1. Собственность
Здание принадлежит одному влаельцу (здание не распродао отдельными этажами или блоками различным владельцам).
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо
6. Управление зданием и услуги для арендаторов
6.1. Управление зданием
Управление зданием осуществляется профессиональной управляюще компанией (опыт работ не менее 5 лет)
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо
6.2. Телекоммуникационные провайдеры
Не менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо
6.3. Входная группа
Эффективно организована зона ресепшн. Информационное табло. Система внутренней навигации.
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
6.4. Услуги для арендаторов
Развитая инфраструктура. Профессионально организованный кафетерий для сотрудников (на территории или в шаговой доступности) соответствующий размерам здания и количеству работающих в нем сотрудников, наличие не менее двух других услуг (банкомат, химчистка, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от здания
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно
7. Прочее
7.1. Видимость
Хорошая видимость здания со стороны главных магистралей, отсуствие естественных и искусственных преград
обязательно | обязательно | не применимо | не применимо
7.2. Архитектурная ценность объекта
Здание гармонично вписывается в архитектурнй ансамбль города и не конфликтует с окружающей застройкой
обязательно | факультативно | факультативно | не применимо
8.3. Возможность заключения долгосрочного договора
обязательно | факультативно | факультативно | не применимо
8.4. Прменение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий использования, использование "зеоеных технологий".
факультативно | факультативно | факультативно | факультативно